## Sheet1
WIND TURBINE DIFFERENTIATING FEATURES (I)
Turbine Type | Mounted Units | Power Rating (kW) | Voltage Generation (V) | Transformer Power (kVA)
Neg Micon NM-48 750 | 4 | 750 | 690 | 1,000
Gamesa G-47 | 4 | 660 | 690 | 775
Made AE-46 | 4 | 660 | 690 | 700
Izar-Bonus MK-IV | 4 | 600 | 690 | 700
Ecotecnia 44/640 | 4 | 640 (2 x 320) | 690 | 800
Neg Micon NM-52 900 | 1 | 900 | 690 | 1,000
Made AE-52 | 1 | 800 | 1,000 | 800
Made AE-61 | 1 | 1.32 | 690 | 1,400
Izar-Bonus 1.3 MW | 1 | 1.3 | 690 | 1,600